- 中国重汽集团济南商用车有限公司

- 三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

- 投标公告

- 招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2024年12月28日

目录

第一章  招标公告	4

一、项目名称	4

二、招标内容	4

三、招标形式	4

四、议程安排	4

五、报名及招标文件的获取	5

第二章  投标须知	6

一、投标人资格要求	6

二、投标保证金	7

三、结算	7

四、技术规范及服务	8

五、其他	8

第三章  评标过程	9

一、开标	9

二、评标	9

三、评分标准	10

四、定标	10

五、废标及终止招标	10

六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	11

七、合同签订	11

第四章  投标文件编制	12

一、投标文件格式	12

二、投标文件签署	13

三、投标文件的密封和标记	13

四、投标文件格式要求详见附件	13

开标一览表	16

投标明细分项报价一览表	17

附件九	23

第五章  项目要求	28

一、项目名称	28

二、项目内容	28

三、施工安全要求	28

四、服务范围及要求	31

五、预验收和终验收要求	32

六、施工周期与质保期	32

- 第一章  招标公告

- 一、项目名称

项目名称：三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

- 二、招标内容

1、项目背景

- 双悬臂三坐标测量机：目前双悬臂三坐标测量机主要问题为测量精度双臂允许误差为（0.15mm），单臂允许误差为（0.07mm）分别使用30，200,500,800，1000mm量块标定三坐标精度，误差大于0.15mm，该设备已经精度已超过允许误差，需要重新对三坐标进行标定。且目前三坐标立柱防护套损坏，测量模块因长期使用已经磨损，因此需要对上述两种部件进行更换。

- 激光跟踪仪；目前主要故障内容为激光跟踪仪头部转动出现卡滞现象，维修人员无法解决，需要返厂检修。

- 2、建设方案：

更换焊二分线三坐标立柱防护套，更换测量模块与测针两套；对三坐标传动机构进行维护，保养；重新对三坐标导轨及工作平面进行精度校准等工作，并出具检验报告。

查找旋转头无法转动原因，对激光跟踪仪内部传动机构进行维护保养，检查激光功率和光强；激光器与控制器系统稳定测试，对工业相机，反射球等部位进行校准，设备内外的清洁，维护，并出具检验报告。

3.本项目为交钥匙工程，工期5天，本项目施工应按照现有国家标准和行业标准执行。

4.质保期：项目施工完成最终验收后12个月。

5.交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司焊装二分线。

- 三、招标形式

招标形式：公开招标

- 四、议程安排

1.发标时间：本项目于2024年12 月30日8：30在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）；重汽E采通发布招标公告https://ecaitong.sinotruk.com。

2.报名截止时间 ：截止至2025年1月15日下午17：00前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：张金涛 13256168710

3.开标时间：2025年1月 16日13：30时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：济南市章丘区世纪大道7777号重汽章丘工业园5号门济南商用车有限公司车身部会议室。

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

6.招 标 单 位：中国重汽集团济南商用车有限公司

地 址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号

邮 政 编 码：250220

电 话：13256168710

传 真：0531-58069515

联系 人：张金涛

Email：zhangjintao@sinotruk.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

招标单位银行账号：226005574527

- 五、报名及招标文件的获取

意向参加投标的投标人，请于2025年1月15日下午17:00前，按照序号1-3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱zhangjintao@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（张金涛：联系方式：13256168710），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）《三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目》报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.投标人报名表（见附件13）；

2.营业执照副本及相关资质；

3.投标保证金回执单

4.信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）。

5.请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）；重汽E采通https://ecaitong.sinotruk.com/获取标书

注意：本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过。

- 第二章  投标须知

- 一、投标人资格要求

1.合格投标人：

1.1项目施工方营业执照经营范围应满足招标项目要求，提供近三年相关的成功案例和相关业绩证明。（若无法提供相关成功案例，资质审查将不予通过）；需要提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章、骑缝章包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，注册资金不能少于100万；（以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.4企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

1.5年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.6企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

1.7具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标。

1.8投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.9投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。

1.10在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.11供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.12投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.13投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

转包给其他单位；

- 二、投标保证金

1.投标保证金金额：5000元人民币(伍仟元整)，投标保证金应于2025年1月15日17：00时前到达招标人账户。

2.投标保证金有效期同投标有效期

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：226005574527

开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689。

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

3.投标人提交的投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

4.如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。逾期的投标文件招标人不予受理。

- 三、结算

1.本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

2.所有投标均以人民币报价,且必须按项目进行分项报价，含税。

3.付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（13%税率），无预付款，项目施工验收后付至结算款的90% ，结算款的10%作质保金项目验收完成后12个月后付款。

- 四、技术规范及服务

1.投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

2.投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“投标文件编制”要求，在标书中说明。

- 五、其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

六、要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

- 第三章  评标过程

- 一、开标

1.本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

2.开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。

3.开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封标书文件，由评标专家组对所有投标方的标书文件综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

注：标书文件需要加盖骑缝章

（6）由工作人员当众拆封入围投标方的开标一览表和标书文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据合理最低价选择中标厂家。

（8）所有报价货币单位均为：元（人民币，含税。税率：13%）。

（9）投标文件的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

- 二、评标

1.评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，即由评标专家小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

2.本次招标无技术标部分，直接进行商务标评标

3.商务标原则上按照采取合理最低价方式选择中标厂家，项目评标采取投标单位多轮报价逐级淘汰的方式。

4.投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

- 三、评分标准

1.工作小组进行开/唱标工作.唱标人/记录人/监标人进行签字.(开标一览表、电子U盘各单独一个信封封存)

2.商务标开标，按照合理最低价确定中标人。

3专家进行商务标价格审核，商务标专家确认无异议后报主管领导审核。

注明：电子标书一定要提供U盘（8G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。

- 四、定标

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排，不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

- 五、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的

1.8中标人不按规定签订合同；

1.9法律、法规规定的其他情况。

1.10投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

- 六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

- 七、合同签订

1.中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标维修合同，否则按开标后撤回投标处理。

2. 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3. 合同以双方最终签署的版本为准

- 第四章  投标文件编制

- 一、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，并加盖骑缝章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照及相关资质（复印件加盖公章）

1.4法人授权委托书

1.5信用中国截图（加盖公章）

1.6经审计的近3年财务报表

1.7投标保证金银行转账凭证

1.8企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）

1.9年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）

1.10企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

1.11在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.标书文件

2.1投标承诺函

2.2服务承诺函

2.3质量承诺函

2.4同类项目经营业绩一览表（需提供相关合同证明）

2.5施工组织设计、施工方案及施工进度计划

2.6投标人认为需要提交的其它文件。

2.7投标函；

2.8开标一览表、分项报价清单；

2.9商务条款偏离表；

3.0投标人认为需要提交的其它文件。

4.需单独密封的文件

资质文件（内装1份）

标书文件（内装1正、3副）

开标一览表（内装1份，需单独包装）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF（签字盖章版）及word格式各一份）

- 二、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

- 三、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

1.3表明文件类型（如标明 “资质证明”，“投标一览表”，“标书文件”等字样）

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于   年  月   日    时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 四、投标文件格式要求详见附件

附件1

投标函

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方为三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（1份）

开标一览表（内装1份）

标书文件（正本1份和副本3份，）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

法人授权委托书

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

附件3

- 开标一览表

项目名称：三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

金额单位：       万元

| 开/唱标项目 | 开/唱标内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 （不含税） | 人民币（小写）： 元，（大写）： 元 |
| 投标总报价 （含 %增值税） | 人民币（小写）： 元，（大写）： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 | 年 |
| 付款方式有无偏离 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表与投标文件一起装订，同时为方便开标，请另将此表一式一份单独密封。

- 投标报价为项目总价（包含但不限于材料、质检、运输等全部费用）

投标单位：（盖章）

投标代表人：（签字）

年		月		日

附件4

- 投标明细分项报价一览表

| 材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元/未税） | 数量 | 单位 | 总价（元/未税） | 备注 |
| 1 | 测针 | TP20 05JE34 | 北京南航立科机械公司 |  | 2 | 根 |  | 双悬臂三坐标 |
| 2 | 测量模块 | TP20 33F509 | 北京南航立科机械公司 |  | 2 | 台 |  | 双悬臂三坐标 |
| 3 | 防护带 | 三坐标专用 | 北京南航立科机械公司 |  | 3 | 根 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 单价（元/未税） | 数量 | 单位 | 总价（元/未税） | 备注 |
| 1 | 工作平台平面度检测及调整 |  |  |  | 1 | 项 |  | 双悬臂三坐标 |
| 2 | 导轨及平台平行度调整 |  |  |  | 2 | 项 |  |  |
| 3 | 机械本体精度及测量精度校准 |  |  |  | 2 | 项 |  |  |
| 4 | CNC控制、驱动系统参数调整 |  |  |  | 2 | 项 |  |  |
| 5 | 清洁，保养运动机构 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 第三方鉴定报告 |  |  |  | 2 | 项 |  |  |
| 7 | 人员交通 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 检查影响跟踪仪性能的激光功率和光强 |  |  |  | 1 | 项 |  | 激光跟踪仪 |
| 9 | 跟踪仪主机内部光路清洁，维护密封，外部光学棱镜清洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制器内部清灰，外观清洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 跟踪仪机械、电气、光路调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制器、主机、T-Cam防尘网更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 最新FIRMWARE升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 激光器&控制器系统稳定测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 跟踪仪Ball Bar性能校准 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 16 | TWO Face 码盘精度校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IFM 鸟巢位置校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ADM 断光续接校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ADM Offset 反射球偏置校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | POWERLOCK 自动接光校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 6D camera 相机校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | T-probe 本体和测针校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CNAS认证 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 激光跟踪仪运保费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 13% |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

投标承诺函

项目名称： 三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

④我单位完全响应招标方的施工工期及施工技术要求。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件6

服务承诺函

项目名称： 三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2.按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3.对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5.根据需方的要求为需方举办有关项目施工、货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7.接到需方反映的质量问题信息后，在  小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8.随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7

质量承诺函

项目名称：三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

（招标人）：

我代表（投标单位名称）为保证中标系统/货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．停工待检部位提前		天通知需方及监造代表。

6．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

9.我单位针对本项目提供的其他质量承诺。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：

附件八

标书文件条款偏离表

项目名称：三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件九

经营业绩一览表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件十                     近三年的财务报表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：需要提供经会计师事务所审计且出具 无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人代表（签字）：

附件十一

封面格式（参考）

商务投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编：

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

### 附件十二

投标人应邀函

公章：

| 项目名称 | 三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传至以下联系人邮箱。本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过；缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：张金涛   联系电话：13256168710  电子邮箱：zhangjintao@sinotruk.com

### 附件十三

### 施工组织设计、施工方案及施工进度计划

（格式自定，必须填写）

- 第五章  项目要求

- 一、项目名称

项目名称：三坐标测量机、激光追踪仪年度维保项目

- 二、项目内容

- 双悬臂三坐标测量机：目前双悬臂三坐标测量机主要问题为测量精度双臂允许误差为（0.15mm），单臂允许误差为（0.07mm）分别使用30，200,500,800，1000mm量块标定三坐标精度，误差大于0.15mm，该设备已经精度已超过允许误差，需要重新对三坐标进行标定。且目前三坐标立柱防护套损坏，测量模块因长期使用已经磨损，因此需要对上述两种部件进行更换。

- 激光跟踪仪；目前主要故障内容为激光跟踪仪头部转动出现卡滞现象，维修人员无法解决，需要返厂检修。

- 2、建设方案：

更换焊二分线三坐标立柱防护套，更换测量模块与测针两套；对三坐标传动机构进行维护，保养；重新对三坐标导轨及工作平面进行精度校准等工作，并出具检验报告。

查找旋转头无法转动原因，对激光跟踪仪内部传动机构进行维护保养，检查激光功率和光强；激光器与控制器系统稳定测试，对工业相机，反射球等部位进行校准，设备内外的清洁，维护，并出具检验报告。

3.本项目为交钥匙工程，工期5天，本项目施工应按照现有国家标准和行业标准执行。

4.质保期：项目施工完成最终验收后12个月。

5.交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司焊装二分线。

- 三、施工安全要求

1. 施工组织

1.1  开工之前，承揽方应编制《施工组织设计》，并递交委托方审核批准。承揽方进入现场，施工开始应填写《开工报告》，并递交委托。委托将按照《施工组织设计》及其审批意见检查承揽方的施工准备工作，批准是否开工。

1.2  承揽方应填写《进场人员资格审查表》（委托格式），提供所有进场人员的身份证复印件，特殊工种（如焊工、电工、起重工、升降机操作工、登高架设作业工、司机等）必须提供岗位资格证书的复印件，经委托方审核后，合格者方可允许上岗。承揽方施工人员，正常情况下不应变动；若需要调换人员或撤离人员，应报委托方批准。

2. 工程安全

2.1承揽方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人、时间、地点、内容等）书面通报委托。

2.2施工单位在施工前必须与委托方签订《安全责任协议书》（委托格式），现场施工人员必须备有《安全责任协议书》复印件，以备有关部门检查。

2.3施工单位在施工前必须到委托有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

2.4工程开工前, 承揽方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因承揽方未办理保险而造成的任何损失全部由承揽方负责。

2.5施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

2.6承揽方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

2.7承揽方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

2.8施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

2.9电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家劳动部门颁发的操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。

2.10电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

2.11高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

2.12下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

2.13按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导监督、检查，建立处罚制度。如果承揽方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，委托有权要求承揽方停工整改。由承揽方承担发生的费用，工期不予顺延。

2.14发生重大伤亡或安全事故，承揽方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和委托项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

2.15竣工验收交付委托方之前，承揽方对其已完工程负有保护责任。

3工程质量

3.1承揽方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

3.2工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。

3.3质量检验分为A，B，C三级。A，B级检验之前承揽方均应经过自检。

3.4对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

①材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

②材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

③材料进场前，承揽方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由委托方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

④材料进场后，承揽方必须填写《进场材料检验表》（委托格式），经委托方检验合格后方可使用。

⑤委托方可以对承揽方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，承揽方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经委托方确认其性能无差异或更为优越者除外。

3.5承揽方使用代用材料或更换外购设备，必须经过委托同意，要以设计修改通知单为依据。

3.6对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由承揽方提出申请，委托方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

3.7如果在施工或调试过程中发生质量事故，承揽方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告委托，并按商定的处理方案实施。

3.8如果承揽方不能满足质量要求而被委托责令停工超过两次，委托有权要求承揽方停工并撤出施工现场。本合同终止，承揽方承担违约责任。

4. 工程进度

4.1委托方将随时检查和监督承揽方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

4.2如果因承揽方自身的原因造成施工进度严重拖期，委托将责成承揽方选择采取更换或增加施工人员、增加施工设备机具、调整改进施工工艺等措施。如果承揽方不能满足进度要求又不执行委托意见，委托有权要求承揽方停工并撤出施工现场。本合同终止，承揽方承担违约责任。

5.施工现场

5.1现场工作人员应配有相应作业工具及用品等。

5.2承揽方应建立管理制度，保证施工现场井然有序。

5.3设备、管道及安全消防等有标识规定的，承揽方应按要求标识。采购产品所带的标识，应保持完整无缺，任何人不得损坏。

6.文明施工

6.1所有现场工作人员均应按委托要求佩戴上岗证，上岗证由委托方负责制作，费用由承揽方负担。

6.2承揽方的施工人员在现场应做到文明施工。在与其它单位交叉作业情况下，应相互关照。高空作业人员严禁向下掷物及废料。平面作业人员不得抢占地盘。

6.3承揽方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。承揽方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

6.4承揽方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

6.5凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

6.6运料、装卸料应小心运送，轻装轻卸，以免损坏地面或发生意外事故。

6.7承揽方应遵守委托方施工厂区的安全保卫制度和厂规厂纪，并办理有关手续，费用由承揽方负担。

6.8中餐不允许喝酒，车间内严禁随地大小便，严禁在指定位置以外的地方吸烟。违纪者及其所在单位将处以罚款。

6.9承揽方及其人员必须严格遵守委托随时可能提出的特别管理制度。

7.承揽方的其它工作

7.1承揽方应按施工组织设计和委托的审核意见组织本项目施工人员和设备机具，以满足分包工程的需要，保证项目的顺利进行。

7.2承揽方应按照施工图纸和委托认可的清单选购材料，如因市场供应问题需要更换要求的材料，首先应征得委托同意，原则上只能向上一等级和规格浮动。

7.3调试、试生产及验收阶段，承揽方必须按委托要求配备足够人员，全过程按照委托指令，配合协助委托完成有关工作。

7.4由于承揽方原因而未能按合同规定的时间按期交工验收，承揽方要承担违约责任。由于承揽方原因不能验收或由于承揽方原因委托被委托方罚款时，罚款全部由承揽方承担。

7.5承揽方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用承揽方自

行承担。

- 四、服务范围及要求

1.技术指导和培训服务

1.1供方应按要求，免费积极协助和提供需方和需方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等；

1.2若供方提供设备（或材料）的技术质量等，与供方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，供方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为需方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；

1.3供方负责制定对需方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导需方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

2.运输服务

供方应负责将设备运到目的地，并必须做到设备（或材料）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

3.安装调试服务

3.1根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；需方将予以积极配合，协助供方达到设备的各项技术要求和性能；

3.2安装调试与验收期间，若供方提供设备的技术质量等，与供方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，供方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为需方提供安装使用现场的指导与协调；

3.3供方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的终验收；

3.4由供方负责系统的安装调试，需方不提供安装调试服务，只进行验收。

4.验收服务

4.1供方在需方现场进行的、指导或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的；

4.2设备（或材料）验收时，若供方提供设备（或材料）的技术质量等，与供方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，供方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费提供其必要的现场指导与协调；

4.3在供方所提供设备需要得到需方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，供方应当免费协助需方完成所需要的工作、材料和服务等。

4.4在货物到达需方厂区前进行预验收。之后，供方将设备运至需方生产现场并安装调试后由需方派员会同供方人员在生产现场进行终验收。终验收以设备连续正常使用7个工作日为标准，设备必须满足装配工艺要求，必须达到本技术协议书中规定的技术要求。终验收后供方、需方代表签订终验收协议，终验收协议生效后，标志本设备被使用厂家接受，视为终验收合格，质保期从终验收协议生效之日起计算。

5.售后服务

5.1在质保期之内，如发现供方所提供的设备（或材料）存在问题，需要供方配合解决时，供方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

5.2在质保期之后，如发现供方所提供的设备（或材料）存在问题，需要供方配合解决时，供方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助需方解决问题；

5.3所有的售后服务均由供方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

5.4供方应为需方提供最佳的服务。

6.其它服务

6.1若供方所提供设备（或材料）有需要进口的，供方一般应自行、自费办理；必要时，卖需方双方共同办理；

6.2除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，供方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

6.3本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，供方不可另行收取的费用。

- 五、预验收和终验收要求

承包方按照招标文件、投标文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

1．验收

委托方负责协调各方对工程进行竣工验收。工程的验收由相关各方按照合同要求或在安装现场进行。对验收时不符合验收标准的部分，承揽方负责整改，费用承揽方自理。

2．验收标准

以承揽方提供并经委托方认可的验收大纲和国家有关标准、规范为验收依据。验收一般分预验收和终验收两部分。预验收在安装完成后的委托方现场进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

工程验收的一般标准与要求：

1）、预验收的一般标准与要求：

A.资料齐全性、完整性和有效性。

B.安全保护设施齐全，使用可靠。

C.整机运转平稳，工作可靠，操作调整方便准确；

2）、终验收时的一般验收标准与要求：

A.资料齐全性、完整性和有效性。

B.安全保护设施齐全，使用可靠。

C.工程安装的质量、技术性能等，按照起重设备的相关国家终验收标准验收；

3）、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

- 六、施工周期与质保期

1.施工周期

合同签订之日起5日（日历日）内。

2.质保期：自验收合格起1年。