山东重工集团中通客车装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目采购

招标文件

（招标编号：ZTZB2025-0813）

项目名称：装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目采购

采购单位：中通客车股份有限公司

日    期: 2025年8月13日

标书编制：中通客车党群工作部

第一章　投　标　须　知

# 投　标　须　知　表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目采购 |
| 2 | 采购单位 | 中通客车股份有限公司 |
| 3 | 招 标 人 | 中通客车股份有限公司 |
| 4 | 资格审查 | 资格后审 |
| 5 | 设计周期 | 详见技术要求 施工时间30天，质保期1年 |
| 6 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 7 | 付款方式 | 承兑: 工程施工验收合格开具增值税专用发票并挂账后支付合同价的 90%, 剩余10%款作为工程质量保证金，自验收合格之日起一 年后无质量问题付清。付款接受中通客车半年期商业汇票。 |
| 8 | 资质要求 | 1、具备中华人民共和国营业执照及相应的经营范围（建筑安装、钢结构），且营业执照经年审合格且在有效期内；具有独立法人公司。 2、法律、行政法规规定的其他条件。 3、在“国家企业信用信息公示系统”平台中，无行政处罚及失信记录等信息； 4、在“国家企业信用信息公示系统”平台中无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 5、没有被中通客车股份有限公司及关联公司列入黑名单” - 6、投标企业须提供以下材料： 6.1经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表； 6.2年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）； 6.3企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。 6.4参与投标报价单位需提供其公司近半年度完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；提供年度纳税信用评价信息（可从电子税务查询截图， 需加盖公章）。 |
| 9 | 时间地点 | 招标时间：2025年9月5日下午2点30分 |
| 10 | 联系方式 | （1）项目咨询 招标咨询： 臧先生 电话：18863597326 电子邮箱：ztkczhaotoubiao @163.com 技术咨询：庞先生 电话：0635-8322731 13326257201 公司官网：http：//www.zhongtong.com （2）招标监督 监 察：程泽华 电话：0635-8327600 纪 委：李海涛 电话：0635-8327600 邮箱：ztkcjw@126.com |
| 12 | 合同签订 | 中标单位要于中标7个工作日内与我公司签订相关合同及协议。 |
| 13 | 投标报价一览表 | 严禁更改报价表格式，并且需要完整填写所要求的内容，内容填写不完整视为不合格可视为无效投标。 |
| 14 | 账号 | 开户名称：中通客车股份有限公司 开户行：聊城市工行振兴路支行 帐 号：1611002309022106210 税 号：91370000163080447D 友情提示： （1）银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。 （2）保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标文件将被视为无效文件（有工程款的单位可用作投标保证金，违反12.3规定情形的，从工程款中扣除相应的保证金。） |
| 15 | 投标保证金 | 保证金2000元 注：保证金交纳截至日期为2025年9月 2日下午18:00（以资金到账时间为准） |
| 16 | 投标文件数量 | 电子标书文件签字盖章1份 |
| 17 | 其它说明 | 1、中标单位中标后依据澄清函及招标文件与公司签订技术协议及合同； 2、中标单位投标保证转为合同履约保证金。 |

# 一、总   则

1、 项目说明：

1.1  投标依据：招标文件、及中通客车提出的其它要求。

1.2  投标人应按招标文件要求的时间投递标书并参与招标活动。

2、 投标人资质与合格条件的要求：

2.1  投标人资质见投标须知表及技术要求相关。

2.2  投标人必须具有独立法人资格和相应资质，见投标须知表。

2.3  具有被授予合同的资格，投标人应提供符合招标人要求的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力；标书中应包含营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效；评标委员会仅根据各投标单位现场提供的资料确认其资格,不接受任何其他形式的补充说明,各投标单位为自行提供的资料负完全责任。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

# 二、 招标文件

4、招标文件的组成

4.1 本项目的招标文件包括下列文件：

第一章  投标须知

第二章  合同文件格式及条款

第三章  投标文件投标函部分格式

第四章  投标文件商务部分格式

第五章  优势描述

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同文件格式及条款，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效投标文件。

5、招标文件的解释

投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，请于投标前提出，招标方将予以解答。

# 三、 投标报价及付款方式

6、投标报价及付款方式

6.1投标报价按照报价明细表要求进行报价，严禁更改报价顺序。

6.2付款方式：详见投标须知表

# 四、 投标文件的编制

7、投标文件的语言及文字

投标文件及投标人与招标人之间凡与投标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用简体中文。

8、投标文件的组成

8.1投标文件由资质文件、商务报价、技术方案三部分组成。

8.2资质文件主要包括下列内容：

8.2.1投标单位概况表（详见第三章要求）

8.2.2法定代表人身份证明书（详见第三章要求）

8.2.3授权委托书（详见第三章要求）

8.2.4营业执照、资质证书等原件证书复印件，并且加盖公章有效

8.3商务报价主要包括下列内容

8.3.1投标单位报价说明（详见第四章要求）

8.3.2投标报价明细表（详见第四章要求）

8.3.3投标单位概况表（详见第四章要求）

8.4技术方案

8.4.1依据要求制定详细的技术方案

9、投标有效期

投标文件在须知表规定的投标截止日期内有效。

10、保证金

10.1 投标人应提供不少于投标须知表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的组成部分。

10.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为投标人不响应招标而拒绝。

10.3 未中标单位投标保证金于招标项目结束后28日无息退还。

# 10.4中标单位投标保证金直接转为履约保证金，待签署合同完成项目后无息退还。

# 五、投标文件的递交

11、投标文件的提交

11.1  投标人按本投标须知表的规定，编制一份投标文件“正本”和投标须知表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本不一致之处，以正本为准。

11.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

11.3  全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖法人单位公章和法定代表人（或代理人）印鉴。

# 六、评标

12、评标

12.1  评标过程及内容的保密：

12.1.1 标书投递后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、报价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

12.1.2 在投标文件的审查、澄清、评价以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标领导小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

12.2 评标的基本标准和方法

12.2.1 采用最低价中标法，因技术施工简单，比较单一，市场价格较透明，故采用最低价中标。

12.2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求的，可以否决所有投标，招标人将重新招标。

12.2.3商务报价轮次不定，根据现场情况待定。

12.3在招标中，出现下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理：

12.3.1投标单位不符合招标要求的；

12.3.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

12.3.3符合要求的投标单位不足三家时，招标单位有权取消招标活动，招标人将重新招标。

12.3.1样品不满足招标文件规定的；

12.3.2无投标方盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

12.3.3未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

12.3.4投标方递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

12.3.5投标方名称或组织结构与资格审查不一致的；

12.3.6不同投标方的投标文件内容存在非正常一致的；

12.3.7不同投标方的投标文件相互混装的；

12.3.8不同投标方委托同一人投标的；

12.3.9不同投标方使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

12.3.10不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

12.3.11 提供虚假材料谋取中标的；

12.3.12其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

12.4中标人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

12.5定标原则

满足资质及技术要求，原则合理低价确定中标单位。

13、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委可以根据实际情况要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的答复，应以书面形式进行。

14、 错误的修正

14.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

14.1.1如果大写金额与小写金额不符，则以大写金额为准；

14.1.2当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价乘以数量为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

14.2按上述修改错误的方法，调整投标书的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

15、投标文件的评价与比较

15.1 通过对投标人的投标报价、供货周期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

# 七、授予合同

16、中标

中标结果现场宣布的不再另行通知，其它情况则以邮件或电话的形式通知投标单位招标结果。

17、合同协议书的签署

中标单位应于宣布中标之日起7个工作日之内与我公司签订相关的协议及合同，如因为中标方不能按要求及时签订相关协议及合同的没收其投标保证金。

第二章 合同文件格式及技术要求

详见合同文本和技术要求附件

甲方：中通客车股份有限公司

乙方：

依据《装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目》的招标文件，经双方友好协商，现就甲方委托乙方对装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目进行施工事宜签定协议如下：

- 施工要求做法：

- 装配车间设备板链骨架开焊导致花纹板变形严重影响生产，拆除变形的花纹板及骨架支撑，重新焊接牢固骨架支撑，铺设同样的花纹板，确保整体牢固，刷柒与与原漆色一致，边沿地面坑清理干净采用地面修补砂浆补平。

- 地板下料棚北面东西长16米，高度8米，底部用红砖砌筑240毫米砖墙，双面抹灰，钢柱两侧焊接6根160*70*20*2.5毫米C型钢均匀等分，墙面安装0.5毫米冠州彩钢瓦板。

- 二、工期30天，质保期1年。

报价清单表

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 不含税 | 总价 不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目 | 拆除花纹板切割骨架 | 110米 |  |  |  |
| 2 |  | 焊接槽钢骨架 | 110米 |  |  |  |
| 3 |  | 铺设花纹钢板 | 110米 |  |  |  |
| 4 |  | 破除地面修复 | 110米 |  |  |  |
| 5 |  | 砖墙基础 | 8平方 |  |  |  |
| 6 |  | C型钢160毫米 | 104米 |  |  |  |
| 7 |  | 彩钢板0.5毫米 | 128平 |  |  |  |
| 8 |  | 钢构人工费 |  | 个 |  |  |
| 9 |  | 脚手架机械费 | 1项 |  |  |  |
| 10 |  | 不含税价格 |  |  |  |  |
| 11 |  | 增值税（专用票） |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 总价（含税价元） |  |  |  |  |

二、工程造价：招标中标价人民币￥  元（大写：元 ）  不含税金额  元，税率  %，价税合计金额    元。

三、付款方式：(半年期商业汇票)

工程施工验收合格开具增值税专用发票并挂账后支付合同价的 90%, 剩余10%款作为工程质量保证金，自验收合格之日起一 年后无质量问题付清。每次付款前20日交付符合发包人所在地主管税务机关认可的增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款。

四 、工期：合同签订后30日内完工，计划 30天(以开工报告日期为准)，具体时间依据乙方接到甲方书面开工通知后，二日内必须施工，每逾期一日施工或完工，乙方向甲方支付每日500元违约金，逾期超过10日，甲方有权单方解除合同，乙方需承担合同总金额20%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

五、质保条款及工程质量：

1、质量保修期一年，对于工程项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，乙方将无条件进行保修且乙方接到甲方通知 24小时到达现场并完成修复项目工程故障，每逾期一次甲方有权扣除保证金 500 元，逾期超过 3 次，甲方有权直接扣除全部质保金，质保期结束后乙方应继续承担售后服务，费用不得超过市场平均价格。

2、工程质量应达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程不合格给甲方或第三方造成损失的，乙方负责赔偿并重做并承担甲方或第三方因此造成的损失；对于乙方逾期完工违约责任、履行不合格违约责任、质保期内出现质量问题违约责任及我司有权直接在质量保证金或工程款中扣除，乙方履行不能、履行不合格拒不整改、逾期5天完工则我司有权单方解除合同权利，并要求乙方承担违约责任及给我司造成的经济损失。

3、乙方应认真按照标准、规范和要求进行施工，必须保证工程的安全可靠及整体美观，随时接受甲方的检验检查，并为检查检验提供便利条件。

4、在施工过程中，甲方一经发现工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，工期不予顺延。

5、工程施工完毕后，由乙方进行自检，自检无问题后，申请验收，甲方接到申请验收后，根据时间安排，组成验收小组，对其工程进行验收，由于乙方原因，造成验收不能一次性通过，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用一律由乙方承担，并按逾期完工支付违约金。。

6、施工完毕后，可先使用，后验收，验收时间可拖后验收。

7、因零星改造项目厂区免费提供水电使用,乙方提供水管及电源。

六、施工现场管理：

1、乙方服从甲方对施工现场的管理和监督。

2、乙方保证施工现场工料摆放整齐，秩序井然，不得影响甲方正常的生产秩序。

3、乙方必须保证在厂内根据生产要求及时清理现场及垃圾外运，若影响甲方生产，乙方向甲方支付每天500元的违约金（可从工程款中扣除）。

4、乙方必须保证及时支付乙方人员的工资，若给甲方及相关政府机关带来负面影响，甲方有权直接双倍扣除相应人员的工资，直接发给相应人员。

七、甲、乙双方责任：

1、乙方按国家规定依据标准保质、保量进行施工，完工后清理现场。

2、乙方在施工过程中，应做好相应的安全防范措施，工伤由乙方负责，由于乙方原因造成的一切安全事故所发生的费用完全由乙方承担（包括人身事故及设备事故）。

3、乙方根据工作需要及《劳动法》要求，自行招用所需有质资证书人员，与其签定劳动合同，建立劳动关系，并对其进行管理。

4、乙方按国家规定承担所属人员的薪酬、福利和社会保险费用。

5、乙方所属人员在工作期间发生的一切伤、病、残、亡等事故，由乙方按规定承担，甲方不承担任何责任。

6、乙方人员在工作期间需遵守甲方的规章制度，如若违反，甲方有权要求乙方予以辞退。

7、乙方施工期间，必须提供所需人员的信息在甲方备案。

八、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，

合同订立时间：2025年  月  日；

合同订立地点：中通客车股份有限公司；

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

九、争议解决方式

甲、乙双方纠纷应先协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

本合同中记载的各方通讯地址和联系方式（本合同未明确记载的，以企业信用信息公示系统公示的地址及联系方式）真实有效，为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。发生变更需3日内书面通知对方，如未通知视为未变更。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

中通客车股份有限公司

甲方有权代表（签字）：            乙方有权代表（签字）：

年   月    日                    年   月    日

相关方安全管理协议书（模板）

甲方：中通客车股份有限公司

乙方：

乙方在甲方厂区开展 装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目（地点：装配车间 ），根据中华人民共和国有关安全生产的法律、法规、条例，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并自觉遵守。

- 一、甲乙双方安全管理职责与权利：

- 甲方职责与权利

1、甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3、甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4、甲方对乙方不得违章指挥、强令操作，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5、甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担全部责任。

6、当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7、对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

- 乙方职责与权利

- 1、乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

- 2、乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动前1个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

- 3、在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

- 4、乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，严禁无证作业。

- 5、乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放。

- 6、各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过10公里/小时，车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

- 7、除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

- 8、因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担所有责任和损失，甲方予以协助。

- 9、乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担全部费用及责任，甲方予以积极配合。

- 10、乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担全部费用及责任。

- 11、乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

- 12、乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

- 13、乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

- 14、乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

- 15、乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理。

- 16、乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

- 17、积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

- 18、乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

- 19、乙方已知晓并承诺遵守国家及甲方工程施工消防安全类管理规定和工程施工安全技术类规范，在作业范围外侧必须拉警戒线与周围区域有效隔离，进行安全告知，做好现场监护，作业范围内的消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

- 20、乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

- 21、乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。

- 二、其他相关手续办理

- 乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

- 1、进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

- 2、施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

- 3、入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

- 4、乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

- 三、违约责任

- 因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

- 四、争议解决

- 本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

- 五、附则

- 1、本协议自双方签署后生效。

- 2、本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 3、甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

- 4、按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

- 5、本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

- 甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

- 代表人（签字）：                     代表人（签字）：

第三章  投标文件投标函部分格式

# 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：                   身份证号码：

性    别：            年    龄：             职   务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：        年        月        日

# 二、授权委托书

本授权委托书声明：

我                 系                      的法定代表人，现授权委托

的             参加贵单位的       项目招投标活动。

该委托书从投标时起至合同生效时止，该同志代表我单位全权处理本次投

标活动中与贵单位的联系，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法人授权代理人身份证复印件

代理人：（签字）  性别：      年龄：      身份证号码：        职务：

投标单位：        （盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：               年               月

# 三、投  标  函

致：

l、根据已收到贵方的招标编号为                  的                      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位）  、  （小写） 的投标报价并按招标文件的条件要求响应招标文件，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间周期         日历天内完成并按时按要求标的物至贵方。

4、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分.

6、我方将与本投标函一起，提交（币种、金额、单位）  的投标保证金作为投标担保。

投 标 人：                                       （盖 章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字或盖章）

邮政编码：              电话：             传真：

日期：                年                月                日

# 四、投标单位概况表

| 企业注册名称 |  |  | 企业注册 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业法定 代表人 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 电 话 |  | 开户银行 及帐号 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总 数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 |  |  |
| 单位概况： 单 位：（盖章） 法定代表人：（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |

第四章  投标文件商务部分格式

# 一、投标报价说明

1、本报价依据本投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本明细报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3、本报价的币种为 人民币 。

4、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、投标报价应包含所有税金。

# 二、投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目 |  | 附报价清单 |
| 总合计（人民币大写，含 增值税）： |  |  |  |
| 付款是否响应招标文件： 如偏离，偏离为： |  |  |  |
| 施工周期： |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |
| 售后服务响应时间（小时）： |  |  |  |
| 注册资金： 企业性质： |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |
| 公司负责人：（□总经理□董事长）: 手机： 本项目业务负责人： 职务： 手机： |  |  |  |
| 提供近三年财务审计报告或财务报表：□提供 □未提供 *在相应的选项上打“√” 资产负债率： 三年平均营业收入： |  |  |  |
| 其它优惠条件： |  |  |  |

投标人名称：______________                                 招标编号:

投标人（盖章）：                               法定代表人或授权代表签字：

- 技术要求及详细报价:

装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目、

- 施工要求 。

- 装配车间设备板链骨架开焊导致花纹板变形严重影响生产，拆除变形的花纹板及骨架支撑，重新焊接牢固骨架支撑，铺设3.75毫米花纹板，确保整体牢固，刷柒与与原漆色一致，边沿地面坑清理干净采用地面修补砂浆补平。

- 地板下料棚北面东西长16米，高度8米，底部用红砖砌筑240毫米砖墙，双面抹灰，钢柱两侧焊接6根160*70*20*2.5毫米C型钢均匀等分，墙面安装0.5毫米冠州彩钢瓦板。

- 二、工期30天，质保期1年。

报价清单表

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 不含税 | 总价 不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配车间设备板链边沿花纹板变形及地板下料棚北面淋雨封闭项目 | 拆除花纹板切割骨架 | 110米 |  |  |  |
| 2 |  | 焊接槽钢骨架 | 110米 |  |  |  |
| 3 |  | 铺设花纹钢板 | 110米 |  |  |  |
| 4 |  | 破除地面修复 | 110米 |  |  |  |
| 5 |  | 砖墙基础 | 8平方 |  |  |  |
| 6 |  | C型钢160毫米 | 104米 |  |  |  |
| 7 |  | 彩钢板0.5毫米 | 128平 |  |  |  |
| 8 |  | 钢构人工费 |  | 个 |  |  |
| 9 |  | 脚手架机械费 | 1项 |  |  |  |
| 10 |  | 不含税价格 |  |  |  |  |
| 11 |  | 增值税（专用票） |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 总价（含税价元） |  |  |  |  |

第五章  优势描述部分

投标单位如对招标文件有疑问，请及时联系；必要时要补充提交书面资料。