## 仪器校准明细
序号 | 名 称 | 制造厂 | 出 厂编 号 | 本 厂 编 号 | 规格 型号 | 测量范围 | 精度等级 | 检定/校准 | 报价(含税6%） | 备注
1 | 汽车车速表检验台 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812611 | ZL001 | BY-CS-1500 | － | - | 检定
2 | 机动车前照灯检测仪 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 | 170046 | ZL002 | MQD-6B | － | - | 检定
3 | 汽车加载制动检验台（制动） | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812614 | ZL003（制动） | BY-JZ-1500 | － | - | 检定
4 | 汽车加载制动检验台（轮重） | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812614 | ZL003（轮重） | BY-JZ-1500 | － | - | 检定
5 | 汽车轮重检验台 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812613 | ZL004 | BY-LZ-1500 | － | - | 检定
6 | 汽车侧滑试验台 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812612 | ZL005 | BY-CH-1500 | － | - | 检定
7 | 投射式烟度计 | 广州市福立分析仪有限公司 | 191073209s | ZL006 | FLB-100 | － | - | 检定
8 | 车辆外廓尺寸自动测量仪 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812615 | ZL007 | BY-WKG100 | － | - | 校准
9 | 汽车转向角检验台 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 812616 | ZL008 | BY-ZJ-1500 | － | - | 校准
10 | 汽车NQx分析仪 | 广州市福立分析仪有限公司 | 1952216811A | ZL009 | FLN-210 | － | - | 校准
11 | 汽车排气分析仪 | 广州市福立分析仪有限公司 | 1955176111 | ZL010 | FLA-512 | － | - | 检定
12 | 汽车底盘测功机 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | C160028 | ZL011 | NHC-13B | － | - | 校准
13 | 汽车侧滑检验台 | 深圳市新永通机动车检测设备有限公司 | 0511 | ZL012 | CH-10 | － | ±0.5m/km | 检定
14 | 汽车轮重仪 | 深圳市永通信达检测设备有限公司 | 1126 | ZL013 | ZZ-10 | － | 0.3级 | 检定
15 | 汽车制动试验台 | 深圳市新永通机动车检测设备有限公司 | 202010925 | ZL014（制动） | FZ-150-JZ | － | ±1% | 检定
16 | 前照灯检测仪 | 佛山市南华仪器有限公司 | DG-201203 | ZL015 | QD5-3CCD | － | 1cm/dam | 检定
17 | 汽车车速表试验台 | 深圳市新永通实业有限公司 | 0512 | ZL016 | CS-10 | － | ±1% | 检定
18 | 汽车制动试验台 | 深圳市新永通机动车检测设备有限公司 | 202010925 | ZL014（轮重） | FZ-150-JZ | － | ±1% | 检定
19 | 声级计 | 广州市福立分析仪有限公司 | 333255 | ZL045 | AWA5636 | － | － | 检定
20 | 纤维尺 | / | / | ZL019 | － | 20 m | ±1mm | 校准
21 | 钢卷尺 | / | / | ZL020 | － | 30 m | ±1mm | 校准
22 | 500mm游标卡尺 | / | BB200585 | ZL026 | 0-500mm | － | - | 校准
23 | 300mm游标卡尺 | / | kk603052 | ZL027 | 0-300mm | － | - | 校准
24 | 压力表 | 力诺气动元件厂 | 09.12.1013 | ZL023 | 0-300mm | － | - | 校准
25 | 压力表 | / | 09.12.1171 | ZL024 | Y-60(0-1.6)MPa | － | - | 校准
26 | 数显游标卡尺 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 20214251 | ZL025 | 0-300mm | － | 0.02mm | 校准
27 | 压力表 | / | / | ZL039 | (0-1.6)MPa | － | 0.02Mpa | 校准
28 | 高低温试验箱 | 上海迈沪试验设备有限公司 | MH-1604-33 | ZL115 | GDW-010 | 温度：-40℃~150℃ | / | 校准
29 | 压力表 | / | / | ZL040 | (0-1.6)MPa | - | 0.02Mpa | 校准
30 | 微机控制电子万能试验机 | 上海冶苑计量测试设备有限公司 | D219 | ZL029 | WDW-50GE | - | - | 校准
31 | 盐雾试验箱 | 上海迈沪试验设备有限公司 | MH-1604-31 | ZL120 | ywx/Q-020 | 温度：35℃-55℃ | / | 校准
32 | 压力表 | / | / | ZL041 | (0-1.6)MPa | - | 0.02Mpa | 校准
33 | 压力表 | / | / | ZL043 | (0-1)MPa | - | 0.02Mpa | 校准
34 | 踏板手刹力计 | 山东科大微机应用研究所有限公司 | 201204050 | ZL036 | YT-3 | － | - | 校准
35 | 钢卷尺 | SATA | 01 | ZL018 | － | 5m | - | 校准
36 | 指示式推拉力计 | 山度 | 2812069302 | ZL037 | SN-500 | － | - | 校准
37 | 测温仪 | / | 26710563 | ZL038 | FLUKE MT4MAX | - | - | 校准
38 | 压力表 | / | / | ZL042 | (0-1.6)MPa | - | 0.02Mpa | 校准
39 | 压力表 | / | / | ZL044 | (0-1)MPa | - | 0.02Mpa | 校准
40 | 数字万用表 | UNI-T | C171929727 | ZL021 | UT39C | － | － | 校准
41 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE | 38050019 | ZL046 | 1587C | － | － | 校准
42 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE | 38050017 | ZL060 | 1587C | － | － | 校准
43 | 屏显布硬度计 | 上材 | / | ZL104 | 3000KG | - | － | 校准
44 | 硬度计 | 上海奥龙迪检测设备有限公司 | / | ZL136 | HR-150D电动洛氏硬度计 | HRB:20～100 HRC：20～70 | － | 校准
45 | 微机控制电子万能试验机 | 上海冶苑计量测试设备有限公司 | D218 | ZL030 | WDW-300GE | 0～300KN | － | 校准
46 | 臭氧试验箱 | 上海迈沪试验设备有限公司 | / | ZL034 | QL-010 | 温度：RT+ 10℃~70℃ 湿度：20~95%R.H | － | 校准
47 | 爆破压力试验箱 | 济南思明特科技有限公司 | / | ZL035 | XGJ-10（SUP-RGXT-120） | 0-120MPa | － | 校准
48 | 高低温试验箱 | 上海迈沪试验设备有限公司 | / | ZL032 | GDW-250 | 温度：-40℃~150℃ | － | 校准
49 | 光谱分析仪 | BRUKER | / | ZL031 | Q4 TASMAN | 铁基化学成分 | － | 校准
50 | 漆膜测厚仪 | 德国FISCHER | 130001464-H | ZL105 | MPO | - | － | 校准
51 | 漆膜测厚仪 | 德国FISCHER | 130001448-H | ZL106 | MPO | - | － | 校准
52 | 光泽度仪 | 德国BYK | 1182964 | ZL022 | BYK4446 | 0.0-199.9 | － | 校准
53 | FARO EDGE3.7米7轴关节臂 | 美国法如 | / | ZL103 | EDGE 3.7M | - | － | 校准
54 | 直角尺 | 得力 | 01010246 | ZL028 | 0-500mm | 0-500mm | - | 校准
55 | 游标卡尺 | 得力 | 22030161 | ZL048 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 校准
56 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11121273 | CJ001 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
57 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953119 | CJ002 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
58 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953139 | CJ003 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
59 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953161 | CJ004 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
60 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11121277 | CJ005 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
61 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11101101 | CJ006 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
62 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11121273 | CJ007 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
63 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953141 | CJ008 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
64 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953115 | CJ009 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
65 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953149 | CJ010 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
66 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080150 | CJ011 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
67 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080192 | CJ012 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
68 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100556 | CJ019 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
69 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100543 | CJ020 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
70 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100548 | CJ021 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
71 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100567 | CJ022 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
72 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100535 | CJ023 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
73 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100540 | CJ024 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
74 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11101106 | CJ025 | 沪制18042411 | - | - | 校准
75 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11101107 | CJ026 | MC-00280019 | - | - | 校准
76 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100528 | CJ033 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
77 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100529 | CJ034 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
78 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953146 | CJ035 | 沪制01090005 | （0-1）Mpa | - | 校准
79 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | NO.11953128 | CJ036 | 沪制01090005 | （0-1）Mpa | - | 校准
80 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11101110 | CJ037 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
81 | 温度表 | 上海傲龙仪器表有限公司 | NO.11101109 | CJ038 | MC-00280019 | （0-120）℃ | - | 校准
82 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.13043478 | CJ039 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
83 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100538 | CJ040 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
84 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100561 | CJ041 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
85 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100525 | CJ042 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
86 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100577 | CJ043 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
87 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100541 | CJ044 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
88 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080181 | CJ045 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
89 | 压力表 | / | / | CJ046 | - | （0-0.6）Mpa | - | 校准
90 | 压力表 | / | / | CJ047 | - | （0-200）Mpa | - | 校准
91 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100557 | CJ048 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
92 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ049 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
93 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ050 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
94 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ051 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
95 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ052 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
96 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ053 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
97 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ054 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
98 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ055 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
99 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | / | CJ056 | 苏制02000328 | （0-1）Mpa | - | 校准
100 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100559 | CJ069 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
101 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100547 | CJ070 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
102 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080147 | CJ071 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
103 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080023 | CJ072 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
104 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080043 | CJ073 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
105 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100536 | CJ074 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
106 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100553 | CJ075 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
107 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080051 | CJ076 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
108 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100550 | CJ077 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
109 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100558 | CJ078 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
110 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080186 | CJ079 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
111 | 压力表 | 富阳华傅仪表有限公司 | NO.11080151 | CJ080 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
112 | 压力表 | / | / | CJ081 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
113 | 压力表 | / | / | CJ082 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
114 | 压力表 | / | / | CJ083 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
115 | 压力表 | / | / | CJ084 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
116 | 压力表 | / | / | CJ085 | - | （0-0.6）Mpa | - | 校准
117 | 压力表 | / | / | CJ086 | - | （0-0.6）Mpa | - | 校准
118 | 压力表 | / | / | CJ087 | - | （0-0.6）Mpa | - | 校准
119 | 压力表 | / | / | CJ088 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
120 | 压力表 | / | / | CJ089 | - | 0-10Kg/cm2 | - | 校准
121 | 压力表 | / | / | CJ090 | - | 0-10Kg/cm2 | - | 校准
122 | 压力表 | / | / | CJ091 | - | 0-10Kg/cm2 | - | 校准
123 | 压力表 | / | / | CJ092 | - | 0-10Kg/cm2 | - | 校准
124 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.H_180285_11 | CJ093 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
125 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.H_180204_11 | CJ094 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
126 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_121834_11 | CJ095 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
127 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_120799_11 | CJ096 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
128 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_121835_11 | CJ097 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
129 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.J_151651_11 | CJ098 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
130 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_121837_11 | CJ099 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
131 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_110700_11 | CJ100 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
132 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_110741_11 | CJ101 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
133 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_111890_11 | CJ102 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
134 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_251889_11 | CJ103 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
135 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_250731_11 | CJ104 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
136 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.H_180263_11 | CJ105 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
137 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_250700_11 | CJ106 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
138 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.H_180271_11 | CJ107 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
139 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.H_180226_11 | CJ108 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
140 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_121840_11 | CJ109 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
141 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.L_111884_11 | CJ110 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
142 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.D_03265_11 | CJ111 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
143 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.D_22239_11 | CJ112 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
144 | CO2流量计 | / | / | CJ113 | - | 1-25L/min | - | 校准
145 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_250704_11 | CJ114 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
146 | 电接点压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | / | CJ115 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
147 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_251887_11 | CJ116 | 晋制03000121 | （0-60）Mpa | - | 校准
148 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.A_11243_11 | CJ117 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
149 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_215890_11 | CJ118 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
150 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_250747_11 | CJ119 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
151 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | / | CJ120 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
152 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | / | CJ121 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
153 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | / | CJ122 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
154 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | / | CJ123 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
155 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_215890_11 | CJ124 | 沪制01090005 | （0-60）Mpa | - | 校准
156 | 压力表 | 阳泉市精工特种仪表厂 | NO.F_250747_11 | CJ125 | 晋制03000121 | （0-25）Mpa | - | 校准
157 | 二保焊电压表 | / | / | CJ126 | - | - | - | 校准
158 | 二保焊电流表 | / | / | CJ127 | - | - | - | 校准
159 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100535 | CJ128 | - | （0-1）Mpa | - | 校准
160 | CO2流量计 | / | / | CJ129 | - | 1-25L/min | - | 校准
161 | 压力表 | 上海荣华仪表厂 | 11953153 | CJ211 | 沪制01090005 | (0-1)Mpa | - | 校准
162 | 隔膜压力表 | 宜昌易博电气有限公司 | - | CJ212 | - | （0-10）kg/cm2 | - | 校准
163 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100554 | CJ213 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
164 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100534 | CJ214 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
165 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100519 | CJ215 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
166 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100578 | CJ216 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
167 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100560 | CJ217 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
168 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100539 | CJ218 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
169 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100531 | CJ219 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
170 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100526 | CJ220 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
171 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100551 | CJ221 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
172 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100586 | CJ222 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
173 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100544 | CJ223 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
174 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100571 | CJ224 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
175 | 不锈钢压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | NO.11100527 | CJ225 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
176 | 气压表 | / | / | CJ234 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
177 | 气压表 | / | / | CJ237 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
178 | 气压表 | / | / | CJ238 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
179 | 气压表 | / | / | CJ241 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
180 | 气压表 | / | / | CJ242 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
181 | 气压表 | / | / | CJ243 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
182 | 气压表 | / | / | CJ244 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
183 | 气压表 | / | / | CJ245 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
184 | 打码机气压表 | / | / | CJ256 | G36-10-01 | (0-1)Mpa | - | 校准
185 | 打码机气压表 | / | / | CJ257 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
186 | 二保焊电压表 | / | / | CJ258 | - | - | - | 校准
187 | 二保焊电流表 | / | / | CJ259 | - | - | - | 校准
188 | CO2流量计 | / | / | CJ260 | - | 1-25L/min | - | 校准
189 | 二保焊电压表 | / | / | CJ262 | - | - | - | 校准
190 | 二保焊电流表 | / | / | CJ263 | - | - | - | 校准
191 | CO2流量计 | / | / | CJ264 | - | 1-25L/min | - | 校准
192 | 气压表 | / | / | CJ266 | - | (0-16)bar | - | 校准
193 | 液压表 | / | / | CJ267 | EN837-1 | (0-250)bar | - | 校准
194 | 液压表 | / | / | CJ268 | EN837-1 | (0-400)bar | - | 校准
195 | 电压表 | / | NO.1110815437 | CJ354 | - | (0-450)V | - | 校准
196 | 电流表 | / | NO.1110810400 | CJ355 | - | (0-150)A | - | 校准
197 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | NO.2011150 | CJ378 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
198 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | NO.2011121 | CJ379 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
199 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | NO.2011142 | CJ380 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
200 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | NO.2011043 | CJ381 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
201 | CO2流量计 | / | / | CJ417 | - | 1-25L/min | - | 校准
202 | 二保焊电压表 | / | / | CJ419 | - | - | - | 校准
203 | 二保焊电流表 | / | / | CJ420 | - | - | - | 校准
204 | 二保焊气压表 | / | / | CJ421 | - | 0-1MPa | - | 校准
205 | 等离子切割机电流表 | / | / | CJ423 | - | - | - | 校准
206 | 等离子切割机电流表 | / | / | CJ424 | - | - | - | 校准
207 | 等离子切割机电流表 | / | / | CJ425 | - | - | - | 校准
208 | 压力表 | 红旗仪表 | HC65612667267 | CJ432 | - | （0-60）Mpa | - | 校准
209 | 压力表 | 红旗仪表 | HC65561223666 | CJ433 | - | （0-60）Mpa | - | 校准
210 | 可燃气体探测器 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 11121611 | CJ436 | UC-KE-2010 | 0-99%LEL | - | 校准
211 | 可燃气体探测器 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 11121612 | CJ437 | UC-KE-2010 | 0-99%LEL | - | 校准
212 | 可燃气体探测器 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 11121613 | CJ438 | UC-KE-2010 | 0-99%LEL | - | 校准
213 | 可燃气体探测器 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 11121614 | CJ439 | UC-KE-2010 | 0-99%LEL | - | 校准
214 | 可燃气体探测器 | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 11121615 | CJ440 | UC-KE-2010 | 0-99%LEL | - | 校准
215 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ465 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
216 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ466 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
217 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ467 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
218 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ468 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
219 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ469 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
220 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ470 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
221 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ471 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
222 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ472 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
223 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ473 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
224 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ474 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
225 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ475 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
226 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ476 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
227 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ477 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
228 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ478 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
229 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ479 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
230 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ480 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
231 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ481 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
232 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ482 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
233 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ483 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
234 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ484 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
235 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ485 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
236 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ486 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
237 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ487 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
238 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ488 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
239 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ489 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
240 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ490 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
241 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ491 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
242 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ492 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
243 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ493 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
244 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ494 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
245 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ495 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
246 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ496 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
247 | 压力表 | 红旗仪表 | / | CJ497 | 浙制03820214 | （0-60）Mpa | - | 校准
248 | 抗震压力表 | 红旗仪表 | / | CJ498 | 浙制03820214 | （0-25）Mpa | - | 校准
249 | 油压脉冲定扭扳手 | 杜派 | / | CJ511 | TDIS-180 | - | - | 校准
250 | 油压脉冲定扭扳手 | 杜派 | / | CJ512 | TDIS-180 | - | - | 校准
251 | 油压脉冲定扭扳手 | 杜派 | / | CJ514 | TDIS-200 | - | - | 校准
252 | 智能扭矩测量仪 | 英国诺霸 | / | CJ515 | 43221 | - | - | 校准
253 | 数显扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ516 | CNB-300 | - | - | 校准
254 | 数显扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ517 | CNB-300 | - | - | 校准
255 | 数显扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ518 | CNB-300 | - | - | 校准
256 | 数显扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ519 | CNB-300 | - | - | 校准
257 | 数显扭矩扳手 | 东方准达 | 1310039 | CJ521 | CNB-300 | 0-300 | - | 校准
258 | 数显游标卡尺 | 哈量 | / | CJ522 | - | 0-200mm | - | 校准
259 | 智能扭矩测量仪 | 英国诺霸 | / | CJ523 | 10-330 | （10-330）N.m | - | 校准
260 | 数显角度尺 | 哈量 | / | CJ526 | PRO360(0.05°高精度带磁) | - | - | 校准
261 | 高度尺 | 哈量 | / | CJ528 | 0-500 | - | - | 校准
262 | 数显扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ529 | CNB-300 | - | - | 校准
263 | 数显游标卡尺 | 哈量 | / | CJ530 | 0-200mm | 0-200mm | - | 校准
264 | 数显游标卡尺 | 哈量 | / | CJ531 | 0-200mm | - | - | 校准
265 | 数显游标卡尺 | 哈量 | / | CJ532 | 0-500mm | - | - | 校准
266 | 数显游标卡尺 | 哈量 | / | CJ533 | 0-500mm | - | - | 校准
267 | 涂层测厚仪 | Germany | 1547107 | CJ537 | QNIX8500 | - | - | 校准
268 | 卷尺 | / | / | CJ539 | 7.5M | - | - | 校准
269 | 打码机气压表 | / | / | CJ540 | - | (0-1)Mpa | - | 校准
270 | 卷尺 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ542 | 7.5M | - | - | 校准
271 | 卷尺 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ543 | 7.5M | - | - | 校准
272 | 数显游标卡尺 | / | / | CJ546 | - | 0-200mm | - | 校准
273 | 卷尺 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ547 | 7.5M | - | - | 校准
274 | 卷尺 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ549 | 3M | - | - | 校准
275 | 卷尺 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ550 | 2M | - | - | 校准
276 | 数显游标卡尺 | / | / | CJ555 | - | 0-200mm | - | 校准
277 | 数显游标卡尺 | 辛浙 | / | CJ558 | - | 0-200mm | - | 校准
278 | 数显游标卡尺 | 辛浙 | / | CJ559 | - | 0-200mm | - | 校准
279 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ582 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
280 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ561 | JTQB-BK61Ex-C | (0~100)%LEL | - | 校准
281 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ562 | JTQB-BK61Ex-C | (0~100)%LEL | - | 校准
282 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ563 | JTQB-BK61Ex-C | (0~100)%LEL | - | 校准
283 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ564 | JTQB-BK61Ex-C | (0~100)%LEL | - | 校准
284 | 数显卡尺 | 美耐特 | / | CJ565 | 0-300MM | 0-300MM | - | 校准
285 | 电压表 | / | / | CJ566 | - | - | - | 校准
286 | 电流表 | / | / | CJ567 | - | - | - | 校准
287 | 气压表 | / | / | CJ568 | - | 0-10bar | - | 校准
288 | 气压表 | / | / | CJ569 | - | 0-10bar | - | 校准
289 | 气压表 | / | / | CJ570 | - | 0-10bar | - | 校准
290 | 气压表 | / | / | CJ571 | - | 0-10bar | - | 校准
291 | 气压表 | / | / | CJ572 | - | 0-10bar | - | 校准
292 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00002 | CJ573 | M10(EYFMA2C) | - | - | 校准
293 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00004 | CJ574 | M10(EYFMA2C) | - | - | 校准
294 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00005 | CJ575 | M10(EYFMA2C) | - | - | 校准
295 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00003 | CJ576 | M12(EYFNA1C) | - | - | 校准
296 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00006 | CJ577 | M12(EYFNA1C) | - | - | 校准
297 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00007 | CJ578 | M12(EYFNA1C) | - | - | 校准
298 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00008 | CJ579 | M14(EYFNA1C) | - | - | 校准
299 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00009 | CJ580 | M16(EYFPA1J) | - | - | 校准
300 | 充电式冲击扳手 | 松下 | 6613-JX-571-00010 | CJ581 | M16(EYFPA1J) | - | - | 校准
301 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ583 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
302 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ584 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
303 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ585 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
304 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ586 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
305 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ587 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
306 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ588 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
307 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ589 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
308 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ590 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
309 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ591 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
310 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ592 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
311 | 预置式扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ596 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
312 | 预置式扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ597 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
313 | 预置式扭力扳手 | 东方准达 | / | CJ598 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
314 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ599 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
315 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ600 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
316 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ601 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
317 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ602 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
318 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ603 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
319 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ604 | - | `(60-300)N.m | - | 校准
320 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ605 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
321 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ606 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
322 | 预置式扭力扳手 | 得力工具（余姚）有限公司 | / | CJ607 | DL-YN60300 | `(60-300)N.m | - | 校准
323 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ611 | GT-RZLCD09 | (0~100)%LEL | - | 校准
324 | 可燃气体探测器 | 西安博康电子有限公司 | / | CJ612 | GT-RZLCD09 | (0~100)%LEL | - | 校准
325 | 便携式泵吸气体检测仪 | 艾科思电子科技(常州)有限公司 | 20231102772 | 15# | X-4(BX) | 可燃:(0~100) %LEL 氧气:(0~30)%VOL H2S:(0~100)PPM CO:(0~1000)PPM | - | 校准
326 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530041 | 1# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
327 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240540239 | 2# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
328 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240540245 | 3# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
329 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530038 | 4# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
330 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240540233 | 5# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
331 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530031 | 6# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
332 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530033 | 7# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
333 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240540250 | 8# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
334 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530015 | 9# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
335 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530043 | 10# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
336 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530032 | 11# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
337 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530027 | 12# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
338 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530017 | 13# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
339 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240530039 | 14# | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
340 | 泵吸式气体检测仪 | 艾科思电子科技(常州)有限公司 | 2018CD025-32 | CST520 | X-4(BX) | EX（0-100%LEL） CO（0-1000PPM） O2（0-30%VOL） H2S（0-100PPM） | 0.001 | 校准
341 | MiniRAE3000+VOC检测仪 | 华瑞科学仪器(上海)有限公司 | SN:592-929840 A3 | CST571 | PGM7320 | 0-15000PPM | 0.1 | 校准
342 | 可燃气体检漏仪 | 河南省保时安电子科技有限公司 | B06Z810639 | CST508 | K-100(EX) | (0-10000)umol/mol | 0.01 | 校准
343 | 可燃气体报警探测器 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK200300695 | CST573 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
344 | 可燃气体报警探测器 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK200300692 | CST574 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
345 | 可燃气体报警探测器 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK200300691 | CST575 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
346 | 可燃气体报警探测器 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK200300693 | CST576 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
347 | 可燃气体报警探测器 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK200300694 | CST577 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
348 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314068 | CST578 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
349 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314070 | CST579 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
350 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314067 | CST580 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
351 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314078 | CST581 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
352 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314085 | CST582 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
353 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314071 | CST583 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
354 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314080 | CST584 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
355 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314084 | CST585 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
356 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314079 | CST586 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
357 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314082 | CST587 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
358 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314075 | CST588 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
359 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314083 | CST589 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
360 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314073 | CST590 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
361 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314074 | CST591 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
362 | 天然气管道探测器 | 西安博康电子有限公司 | 6131173420172 | CST592 | TICB-BK61ExC | 0~100%LEL | 0.01 | 校准
363 | 天然气管道探测器 | 济南德尔姆仪器有限公司 | 6131173420172 | CST593 | - | 100%LHL | 0.01 | 校准
364 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020165 | CST594 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
365 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020174 | CST595 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
366 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020164 | CST596 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
367 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020175 | CST597 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
368 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020162 | CST598 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
369 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020491 | CST599 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
370 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020159 | CST600 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
371 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020177 | CST601 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
372 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020163 | CST602 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
373 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020163 | CST603 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
374 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020172 | CST604 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
375 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020176 | CST605 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
376 | 天然气管道探测器 | 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技C座4楼 | 6131173020173 | CST606 | JTQB-BX61Ex-C | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
377 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901796 | CTS622 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
378 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901797 | CTS623 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
379 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901785 | CTS624 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
380 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901789 | CTS625 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
381 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901787 | CTS626 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
382 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901791 | CTS627 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
383 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901788 | CTS628 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
384 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901792 | CTS629 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
385 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901786 | CTS630 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
386 | 天然气气体报警 | 济南瑞安电子有限公司 | RGK230901798 | CTS631 | RBT-6000-2LG/A | （0-100）%LEL | 0.01 | 校准
387 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 230314081 | CTS643 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
388 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 251205111 | CTS644 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
389 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 251205113 | CTS646 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
390 | 可燃气体报警探测器 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 251205112 | CTS647 | GT-YA-D300F | 3~100%LHL | 0.01 | 校准
391 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240930125 | ZZF01 | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
392 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 常州市佰铂利电子科技有限公司 | 20240930144 | ZZF02 | GT-BL90 | (3~100)%LEL | 0.01 | 校准
393 | 压力表（管道） | 上海仪川仪表厂 | YW01047361 | CST108 | - | 0-1.6 | 1.6 | 校准
394 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101336 | CST111 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
395 | 压力表 | 上海仪川仪表厂 | YS1207443 | CST124 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
396 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 11519332 | CST125 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
397 | 压力表（管道） | 上海仪川仪表厂 | YO12155066 | CST109 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
398 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101338 | CST112 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
399 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 855044 | CST126 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
400 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 854644 | CST127 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
401 | 压力表（管道） | 上海仪川仪表厂 | YW03073345 | CST110 | - | 0-1.6 | 1.6 | 校准
402 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101342 | CST113 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
403 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101341 | CST114 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
404 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265851 | CST128 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
405 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115420532 | CST129 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
406 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115418732 | CST130 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
407 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265711 | CST131 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
408 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101337 | CST115 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
409 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115419632 | CST132 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
410 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 10349981 | CST133 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
411 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101399 | CST116 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
412 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265741 | CST134 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
413 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115239532 | CST135 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
414 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101345 | CST117 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
415 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 10180475 | CST136 | - | 0-0.6 | 2.5 | 校准
416 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265871 | CST137 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
417 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115417934 | CST138 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
418 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 2698344 | CST139 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
419 | 压力表 | ACUTEK | 201903956 | CST140 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
420 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 10181025 | CST141 | - | 0-0.6 | 2.5 | 校准
421 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 10180915 | CST142 | - | 0-0.6 | 2.5 | 校准
422 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 2699044 | CST143 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
423 | 压力表 | ACUTEK | 19018002 | CST144 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
424 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265821 | CST145 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
425 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 265831 | CST146 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
426 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 10189371 | CST147 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
427 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101398 | CST118 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
428 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115418634 | CST148 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
429 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 115239332 | CST306 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
430 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST073 | jz7-44 | 0-4 | 1 | 校准
431 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST074 | jz7-44 | 0-4 | 1 | 校准
432 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST075 | jz7-44 | 0-4 | 1 | 校准
433 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST076 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
434 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST077 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
435 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST078 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
436 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST079 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
437 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST080 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
438 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST081 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
439 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST082 | jz7-44 | 0-3 | 1 | 校准
440 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST083 | jz7-44 | 0-4 | 1 | 校准
441 | 流量计（阳极） | 北京自动仪表厂 | / | CST084 | jz7-44 | 0-4 | 1 | 校准
442 | 压力表 | 无锡市华庄自动化仪表厂 | 13095835 | CST322 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
443 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | / | CST323 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
444 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 11101396 | CST324 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
445 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 2698044 | CST329 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
446 | 压力表 | 无锡泉君仪表有限公司 | 1018010 | CST330 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
447 | 压力表 | 杭州鹤山仪表厂 | 2699944 | CST331 | - | 0-0.6 | 0.1 | 校准
448 | 十字划格器 | 上海普申化工机械有限公司 | / | CST343 | HGQ-1 | - | - | 校准
449 | 铅笔硬度计 | 上海普申化工机械有限公司 | / | CST364 | QBYD | - | - | 校准
450 | 风速仪 | 德图仪器国际贸易有限公司 | / | CST365 | Testo 425 | 0-20m/s | ±0.03M/S | 校准
451 | 温湿度计 | 德图仪器国际贸易有限公司 | / | CST372 | Testo610 | 温度 -10℃ — +50℃；湿度 10%RH— 90%RH | 温度 | 校准
452 | 照度仪 | 德图仪器国际贸易有限公司 | / | CST373 | 540 | 量程0 -99,999 Lux | 精度 ±3 % | 校准
453 | 炉温测试仪 | / | / | CST378 | Datapaq ET2 | 零下150℃至500℃ | 精度±0.5℃ | 校准
454 | 红外线测温仪 | 德图仪器国际贸易有限公司 | / | CST381 | 830-T2 | 测量范围：-30℃-400℃ | 0.1 | 校准
455 | 漆膜测厚仪 | 德国FISCHER MPO | / | CST368 | DUALSCOPE MPO | 0—2000μm | 0.1um | 校准
456 | 色差仪 | 柯尼卡美能达投资有限公司 | / | CST376 | CM-512M3 | - | 0.01 | 校准
457 | 光泽度仪 | 德国BYK | / | CST377 | BYK4446 | 20º：0-2000GU； 60º: 0-1000GU；85º：0-160GU | 0.01 | 校准
458 | 橘皮仪 | 德国BYK | / | CST375 | BYK-wave-scanⅡ -4846 | DOI a 0至100 长波（LW） 0至100 短波（SW） 0至100 | 0.01 | 校准
459 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST610 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
460 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST611 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
461 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST612 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
462 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST613 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
463 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST614 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
464 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST615 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
465 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST616 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
466 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST617 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
467 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST618 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
468 | 消防水泵房压力表 | 漳州计量仪表 | - | CST619 | - | 0-0.6 | 1.6 | 校准
469 | 天然气组阀压力表 | / | - | CST620 | - | - | 0.1 | 校准
470 | 天然气组阀压力表 | / | - | CST621 | - | - | 0.1 | 校准
471 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927011 | CTS632 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
472 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927009 | CTS633 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
473 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927005 | CTS634 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
474 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927001 | CTS635 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
475 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927015 | CTS636 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
476 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927002 | CTS637 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
477 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927010 | CTS638 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
478 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927004 | CTS639 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
479 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927003 | CTS640 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
480 | 防爆压力变送器 | 江苏万邦仪表有限公司 | 20230927006 | CTS641 | - | （0-100）KPA | 0.01 | 校准
481 | 接地电阻测试仪 | 广州征能电子科技有限公司 | YDL0203 | CTS645 | ES3002 | 0.00Ω-29.99Ω 0.30Ω-299。9Ω | - | 校准
482 | 消防管压力表 | 漳州计量仪表 | - | CTS642 | - | - | - | 校准
483 | 电导率仪 | 上海雷磁仪器厂 | - | CTS648 | DDS-11A（铂黑） | - | - | 校准
484 | 酸度计 | 上海雷磁仪器厂 | - | CTS649 | PHS-3C型 | - | - | 校准
485 | 电子天平 | 上海天平仪器厂 | - | CTS650 | 精度0.0001g | - | - | 校准
486 | 烘箱 | 上海实验仪器厂 | - | CTS651 | 101A-2型（0-300℃） | - | - | 校准
487 | 马弗炉 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | - | CTS652 | SX-4-10/0-1200℃ | - | - | 校准
488 | T-4粘度杯 | 上海普申化工机械有限公司 | - | CTS653 | QND-4 | 测量范围(cSt)112-885 | - | 校准
489 | 电子称（防爆） | 江西展鹰实业有限公司 | - | CTS654 | TCS-150 | 0-150KG | 0.01KG | 校准
490 | 电子秒表（防爆） | 上海沙逊钟表有限公司 | - | CTS655 | - | 1/10s分针 | 0.01s | 校准
491 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS656 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
492 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS657 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
493 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS658 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
494 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS659 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
495 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS660 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
496 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS661 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
497 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS662 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
498 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS663 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
499 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS664 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
500 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS665 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
501 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS666 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
502 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS667 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
503 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS668 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
504 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS669 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
505 | 微压差表 | 上海德威尔仪器公司 | - | CTS670 | 2000-500Pa | 0-500Pa | - | 校准
506 | 点型可燃气体探测器 | 德尔格安全设备有限公司 | 6812505 | CTS671 | Draeger PIR 3000 | 0-100%LEL | - | 校准
507 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH243 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
508 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH244 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
509 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH245 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
510 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH246 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
511 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH247 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
512 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH248 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
513 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH249 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
514 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH250 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
515 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH251 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
516 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH252 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
517 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH253 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
518 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH254 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
519 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH255 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
520 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH256 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
521 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH257 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
522 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH259 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
523 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH260 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
524 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH261 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
525 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH262 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
526 | 气压表 | SMC | G36-10-01 | CSH263 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
527 | 气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH264 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
528 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH265 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
529 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH269 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
530 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH270 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
531 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH274 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
532 | 气压表 | SMC | G46-10-02 | CSH275 | AW40-04D | 0-1MPa | - | 校准
533 | 气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH287 | - | 0-1MPa | 无 | 校准
534 | 气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH288 | - | 0-1MPa | 无 | 校准
535 | 低压表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | RG0251111048 | CSH290 | HAD-25HTF | -0.1--1.8MPa | MC1.6 | 校准
536 | 高压表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | RG0251112033 | CSH291 | HAD-25HTF | -0.1--3.8MPa | MC1.6 | 校准
537 | 压力表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | FUSHENG | CSH292 | HAD-25HTF | 0-1.6MPa | MC1.6 | 校准
538 | 低压表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | RG0251111048 | CSH293 | HAD-25HTF | -0.1--1.8MPa | MC1.6 | 校准
539 | 高压表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | RG0251112033 | CSH294 | HAD-25HTF | -0.1--3.8MPa | MC1.6 | 校准
540 | 压力表 | 广州汉粤净化科技有限公司FUSHENG | FUSHENG | CSH295 | HAD-25HTF | 0-1.6MPa | MC1.6 | 校准
541 | 耐震压力表 | FEHE | 无出厂编号 | CSH297 | - | 0-1.6MPa | MC2.5 | 校准
542 | 耐震压力表 | FEHE | 无出厂编号 | CSH298 | - | 0-1.6MPa | MC2.5 | 校准
543 | 电流表 | YOKOGAWA | / | CSH299 | - | 0-400A | MC2.5 | 校准
544 | 电压表 | YOKOGAWA | / | CSH300 | - | 0-75V | MC2.5 | 校准
545 | 电流表 | kuwano | / | CSH301 | TBM-65 | 0-400A | MC2.5 | 校准
546 | 电压表 | kuwano | / | CSH302 | TBM-65 | 0-75V | MC2.5 | 校准
547 | 电流表 | YOKOGAWA | / | CSH303 | - | 0-400A | MC2.5 | 校准
548 | 电压表 | YOKOGAWA | / | CSH304 | - | 0-75V | MC2.5 | 校准
549 | 电流表 | kuwano | / | CSH305 | TBM-65 | 0-400A | MC2.5 | 校准
550 | 电压表 | kuwano | / | CSH306 | TBM-65 | 0-75V | MC2.5 | 校准
551 | 数显扭矩扳手 | 东方准达 | 1310101 | CSH317 | CNB-100 | (0-100)N | 0.1N | 校准
552 | 数显扭矩扳手 | / | / | CSH318 | WE4-200BN | (0-200)N | 0.1N | 校准
553 | 数字式扭力扳手 | 日本东日TOHNICHI | 709660H | CSH319 | CEM100N3X15D-G-BTD | (0-100)N | 0.1N | 校准
554 | 焊接电流测试仪 | 日本 | C021225 | CSH320 | A3-02945-001 C021225 | （1-9.99）kA（Lo波段） （5.0-49.9）kA（Li波段） | - | 校准
555 | 焊接压力测试仪 | 日本SPOTRON SP-231N | 3E53988 | CSH321 | 5387 | (0.5-10)KN | ±3%FS（满量程） | 校准
556 | 数显面差尺 | 凯瑞 | 1708087 | CSH323 | JST-C20W | 0-25.70mm | 0.01mm | 校准
557 | 游标卡尺 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 6640 | CSH325 | - | 0-150mm | 0.02mm | 校准
558 | 数显扭矩扳手 | 陕西东方航空仪表有限责任公司 | 20172063 | CSH326 | CNB50 | 10-50N.m | 0.1N | 校准
559 | 修车线co2气压表 | SMC | 02270116 | CSH180 | F00777 | 0-25MPa | - | 校准
560 | 修车线co2气压表 | SMC | 0227056 | CSH181 | YQCO2-732L | 0-25MPa | - | 校准
561 | 修车线co2气压表 | SMC | 05000040 | CSH182 | YX-25CD1HAH | 0-31.5MPa | - | 校准
562 | 修车线co2气压表 | SMC | 02270116 | CSH183 | F00777 | 0-25MPa | - | 校准
563 | 修车线co2气压表 | SMC | / | CSH184 | - | 0-25MPa | - | 校准
564 | 修车线co2气压表 | SMC | / | CSH185 | - | 0-25MPa | - | 校准
565 | 修车线气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH186 | - | 0-1MPa | - | 校准
566 | 修车线气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH187 | - | 0-1MPa | - | 校准
567 | 修车线气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH188 | - | 0-1MPa | - | 校准
568 | 修车线气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH189 | - | 0-1MPa | - | 校准
569 | 修车线气压表 | SMC | 无出厂编号 | CSH190 | - | 0-1MPa | - | 校准
570 | 修车线气压表 | SMC | 0227056 | CSH191 | - | 0-25MPa | - | 校准
571 | 新修车线车门装具气源气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH193 | - | 0-1MPa | - | 校准
572 | 新修车线车门装具气源气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH194 | - | 0-1MPa | - | 校准
573 | 三坐标测量机 | 北京南航立科机械有限公司 | D02859 | CSH226 | 6612-JX-571-00001 501625 | - | - | 校准
574 | 消防气压表 | 上海正宝压力表厂 | 12041334 | CSH330 | - | 0-1.6MPa | - | 校准
575 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH506 | - | 0-1MPa | - | 校准
576 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH507 | - | 0-1MPa | - | 校准
577 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH511 | - | 0-1MPa | - | 校准
578 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH512 | - | 0-1MPa | - | 校准
579 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH519 | - | 0-1MPa | - | 校准
580 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH520 | - | 0-1MPa | - | 校准
581 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH522 | - | 0-1MPa | - | 校准
582 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH528 | - | 0-1MPa | - | 校准
583 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH529 | - | 0-1MPa | - | 校准
584 | 三连体气压表 | 亚德客 | 无出厂编号 | CSH530 | - | 0-1MPa | - | 校准
585 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH534 | - | 0-1MPa | - | 校准
586 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH535 | - | 0-1MPa | - | 校准
587 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH536 | - | 0-1MPa | - | 校准
588 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH537 | - | 0-1MPa | - | 校准
589 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH538 | - | 0-1MPa | - | 校准
590 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH539 | - | 0-1MPa | - | 校准
591 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH540 | - | 0-1MPa | - | 校准
592 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH541 | - | 0-1MPa | - | 校准
593 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH542 | - | 0-1MPa | - | 校准
594 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH543 | - | 0-1MPa | - | 校准
595 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH544 | - | 0-1MPa | - | 校准
596 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH545 | - | 0-1MPa | - | 校准
597 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH546 | - | 0-1MPa | - | 校准
598 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH547 | - | 0-1MPa | - | 校准
599 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH548 | - | 0-1MPa | - | 校准
600 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH549 | - | 0-1MPa | - | 校准
601 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH550 | - | 0-1MPa | - | 校准
602 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH551 | - | 0-1MPa | - | 校准
603 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH552 | - | 0-1MPa | - | 校准
604 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH553 | - | 0-1MPa | - | 校准
605 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH554 | - | 0-1MPa | - | 校准
606 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH555 | - | 0-1MPa | - | 校准
607 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH556 | - | 0-1MPa | - | 校准
608 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH557 | - | 0-1MPa | - | 校准
609 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH558 | - | 0-1MPa | - | 校准
610 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH559 | - | 0-1MPa | - | 校准
611 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH560 | - | 0-1MPa | - | 校准
612 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH561 | - | 0-1MPa | - | 校准
613 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH562 | - | 0-1MPa | - | 校准
614 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH563 | - | 0-1MPa | - | 校准
615 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH564 | - | 0-1MPa | - | 校准
616 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH565 | - | 0-1MPa | - | 校准
617 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH566 | - | 0-1MPa | - | 校准
618 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH567 | - | 0-1MPa | - | 校准
619 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH568 | - | 0-1MPa | - | 校准
620 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH569 | - | 0-1MPa | - | 校准
621 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH570 | - | 0-1MPa | - | 校准
622 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH571 | - | 0-1MPa | - | 校准
623 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH572 | - | 0-1MPa | - | 校准
624 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH573 | - | 0-1MPa | - | 校准
625 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH574 | - | 0-1MPa | - | 校准
626 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH575 | - | 0-1MPa | - | 校准
627 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH576 | - | 0-1MPa | - | 校准
628 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH577 | - | 0-1MPa | - | 校准
629 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH578 | - | 0-1MPa | - | 校准
630 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH579 | - | 0-1MPa | - | 校准
631 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH580 | - | 0-1MPa | - | 校准
632 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH581 | - | 0-1MPa | - | 校准
633 | M5焊钳控制箱气压表 | 日机 | / | CSH582 | - | 0-1MPa | - | 校准
634 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH583 | - | 0-1MPa | - | 校准
635 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH584 | - | 0-1MPa | - | 校准
636 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH585 | - | 0-1MPa | - | 校准
637 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH586 | - | 0-1MPa | - | 校准
638 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH587 | - | 0-1MPa | - | 校准
639 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH588 | - | 0-1MPa | - | 校准
640 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH589 | - | 0-1MPa | - | 校准
641 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH590 | - | 0-1MPa | - | 校准
642 | 三连体气压表 | 亚德客 | / | CSH591 | - | 0-1MPa | - | 校准
643 | 电流表 | YOKOGAWA | / | CSH592 | - | 0-400A | MC2.5 | 校准
644 | 电压表 | YOKOGAWA | / | CSH593 | - | 0-75V | MC2.5 | 校准
645 | 电流表 | YOKOGAWA | / | CSH594 | - | 0-400A | MC2.5 | 校准
646 | 电压表 | YOKOGAWA | / | CSH595 | - | 0-75V | MC2.5 | 校准
647 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520433 | ZZ087 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
648 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521014 | ZZ182 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
649 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530927 | ZZ135 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
650 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125896 | ZZ193 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
651 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125996 | ZZ195 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
652 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521031 | ZZ006 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
653 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125967 | ZZ081 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
654 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125989 | ZZ194 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
655 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126062 | ZZ008 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
656 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051267 | ZZ009 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
657 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125867 | ZZ149 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
658 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126152 | ZZ165 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
659 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530988 | ZZ136 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
660 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530932 | ZZ137 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
661 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125982 | ZZ015 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
662 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126156 | ZZ016 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
663 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201641413 | ZZ017 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
664 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125854 | ZZ018 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
665 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051138 | ZZ157 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
666 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125934 | ZZ019 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
667 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126016 | ZZ020 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
668 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080543 | ZZ152 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
669 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080486 | ZZ153 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
670 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060200 | ZZ021 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
671 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060140 | ZZ022 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
672 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060117 | ZZ023 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
673 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530243 | ZZ024 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
674 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125853 | ZZ025 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
675 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125949 | ZZ026 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
676 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080503 | ZZ154 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
677 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080501 | ZZ155 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
678 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520599 | ZZ223 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
679 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201641122 | ZZ226 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
680 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125977 | ZZ225 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
681 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125969 | ZZ206 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
682 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126198 | ZZ204 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
683 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530834 | ZZ140 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
684 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520874 | ZZ033 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
685 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051128 | ZZ034 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
686 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051089 | ZZ227 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
687 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080453 | ZZ038 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
688 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080493 | ZZ040 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
689 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530231 | ZZ041 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
690 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530067 | ZZ141 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
691 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1440060 | ZZ043 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
692 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051022 | ZZ142 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
693 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051078 | ZZ158 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
694 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080612 | ZZ044 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
695 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010106 | ZZ045 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
696 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010077 | ZZ046 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
697 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010111 | ZZ047 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
698 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520442 | ZZ054 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
699 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521286 | ZZ062 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
700 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520494 | ZZ051 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
701 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520445 | ZZ052 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
702 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126051 | ZZ053 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
703 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051103 | ZZ159 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
704 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051221 | ZZ056 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
705 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010357 | ZZ143 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
706 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010556 | ZZ224 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
707 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051217 | ZZ058 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
708 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051065 | ZZ059 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
709 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080468 | ZZ060 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
710 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521018 | ZZ061 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
711 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201641466 | ZZ049 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
712 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520563 | ZZ063 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
713 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201630208 | ZZ064 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
714 | 预置式扭力扳手 | 得力 | 2010458 | ZZ065 | DL-YN40200 | 40-200 | ±4% | 校准
715 | 预置式扭力扳手 | 得力 | 2011097 | ZZ066 | DL-YN60300 | 60-300 | ±4% | 校准
716 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201810663 | ZZ010 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
717 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126169 | ZZ067 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
718 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19115040 | ZZ068 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
719 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201631039 | ZZ181 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
720 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125970 | ZZ070 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
721 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126013 | ZZ071 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
722 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010359 | ZZ072 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
723 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125851 | ZZ073 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
724 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010188 | ZZ180 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
725 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051074 | ZZ055 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
726 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521175 | ZZ150 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
727 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125946 | ZZ075 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
728 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125962 | ZZ076 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
729 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201641240 | ZZ077 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
730 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521037 | ZZ078 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
731 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520600 | ZZ079 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
732 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521275 | ZZ080 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
733 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051202 | ZZ144 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
734 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051290 | ZZ082 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
735 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051163 | ZZ083 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
736 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19071352 | ZZ084 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
737 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201720033 | ZZ085 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
738 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530375 | ZZ147 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
739 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530092 | ZZ148 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
740 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1521139 | ZZ203 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
741 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126270 | ZZ169 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
742 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530878 | ZZ011 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
743 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201630662 | ZZ012 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
744 | 预置式扭力扳手 | 得力 | 2011198 | ZZ088 | DL-YN60300 | 60-300 | ±4% | 校准
745 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530328 | ZZ164 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
746 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010180 | ZZ138 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
747 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19114935 | ZZ168 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
748 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201641391 | ZZ090 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
749 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010269 | ZZ091 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
750 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530431 | ZZ197 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
751 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201631091 | ZZ199 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
752 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530103 | ZZ146 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
753 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19114935 | ZZ166 | NB-50G | 10-50 | ±4% | 校准
754 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201630202 | ZZ036 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
755 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201630214 | ZZ221 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
756 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201720118 | ZZ228 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
757 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080508 | ZZ093 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
758 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080599 | ZZ213 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
759 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201720025 | ZZ207 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
760 | 预置式扭力扳手 | 得力 | 2010063 | ZZ095 | DL-YN2001000 | 200-1000 | ±4% | 校准
761 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1440106 | ZZ101 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
762 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060141 | ZZ100 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
763 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060155 | ZZ218 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
764 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201530161 | ZZ099 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
765 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19080487 | ZZ102 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
766 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060129 | ZZ105 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
767 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060182 | ZZ103 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
768 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 20060169 | ZZ104 | NB-760 | 160-760 | ±4% | 校准
769 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19126025 | ZZ106 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
770 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051004 | ZZ107 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
771 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19051055 | ZZ074 | NB-200 | 50-200 | ±4% | 校准
772 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 201720293 | ZZ109 | NB-500B | 100-500 | ±4% | 校准
773 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19010394 | ZZ185 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
774 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 1520523 | ZZ205 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
775 | 预置式扭力扳手 | 东方航空 | 19125957 | ZZ111 | NB-100G | 20-100 | ±4% | 校准
776 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 1520040 | ZZ172 | CNB-300 | 60-300 | ±1% | 校准
777 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20172020 | ZZ114 | CNB-300 | 60-300 | ±1% | 校准
778 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20164150 | ZZ173 | CNB-100 | 20-100 | ±1% | 校准
779 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 1510003 | ZZ115 | CNB-500 | 100-500 | ±1% | 校准
780 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20172026 | ZZ116 | CNB-300 | 60-300 | ±1% | 校准
781 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20164146 | ZZ175 | CNB-100 | 20-100 | ±1% | 校准
782 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20172051 | ZZ176 | CNB-500 | 100-500 | ±1% | 校准
783 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20172052 | ZZ119 | CNB-500 | 100-500 | ±1% | 校准
784 | 数显扭力扳手 | 东方航空 | 20172020 | ZZ120 | CNB-300 | 200-1000 | ±1% | 校准
785 | 2轴U型螺栓拧紧机 | 山东春龙 | CLZD110916079 | ZZ121 | ZN-1000P-2B | 100-1000 | ±3%FS | 校准
786 | 2轴U型螺栓拧紧机 | 山东春龙 | CLZD110916080 | ZZ122 | ZN-1000P-2B | 100-1000 | ±3%FS | 校准
787 | 4轴U型螺栓拧紧机 | 大连德新 | J1447 | ZZ123 | DEN-1000-4XG | 100-1000 | ±3%FS | 校准
788 | 4轴U型螺栓拧紧机 | 大连德新 | J1448 | ZZ124 | DEN-1000-4XG | 100-1000 | ±3%FS | 校准
789 | 4轴U型螺栓拧紧机 | 大连康展 | M18030-1 | ZZ125 | KZ-4N1000Q | 100-1000 | ±3%FS | 校准
790 | 4轴U型螺栓拧紧机 | 大连康展 | M18030-02 | ZZ126 | KZ-4N1000Q | 100-1000 | ±3%FS | 校准
791 | 4变3轮胎螺栓拧紧机 | 大连康展 | M18029-1 | ZZ127 | KZ-4N1000C | 100-1000 | ±3%FS | 校准
792 | 4变3轮胎螺栓拧紧机 | 大连康展 | M18029-02 | ZZ128 | KZ-4N1000C | 100-1000 | ±3%FS | 校准
793 | 5轴轮胎螺栓拧紧机 | 山东春龙 | CLZD110916076 | ZZ129 | ZN-1000P-5/5B | 100-1000 | ±3%FS | 校准
794 | 5轴轮胎螺栓拧紧机 | 山东春龙 | CLZD110916075 | ZZ130 | ZN-1000P-5/5B | 100-1000 | ±3%FS | 校准
795 | 多功能智能扭矩测量仪 | 诺霸 | 86771 | ZZ131 | 43222 | 10-350 | ±1% | 校准
796 | 多功能智能扭矩测量仪 | 诺霸 | 82907 | ZZ132 | 43231 | 100-1000 | ±1% | 校准
797 | 智能扭矩测量仪 | 诺霸 | 104240 | ZZ133 | 43221 | 10-350 | ±1% | 校准
798 | 智能扭矩测量仪 | 诺霸 | 82009 | ZZ134 | 43230 | 100-1000 | ±1% | 校准
799 | 扭矩校准仪 | 宝宜威 | TFA90710184 | ZZ186 | BIW2200 | 0-1000 | ±0.05% | 校准
800 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103886 | ZZ187 | ERP750 | 225-750 | ±3%FS | 校准
801 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103891 | ZZ188 | ERP1700 | 510-1700 | ±3%FS | 校准
802 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103923 | ZZ189 | ERP750 | 225-750 | ±3%FS | 校准
803 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103890 | ZZ190 | ERP750 | 225-750 | ±3%FS | 校准
804 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103840 | ZZ191 | ERP750 | 225-750 | ±3%FS | 校准
805 | 电动定扭拧紧机（单轴） | 马头 | 46302103887 | ZZ192 | ERP750 | 225-750 | ±3%FS | 校准
投标人：（盖章） 法定代表人（或委托代理人）：（签字） 日期： 年 月 日 注：1、本次项目招标各单位投标总报价应包括但不限于证书交接后，前期所涉及的所有费用，如运费等内容、其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 2、本表中的总报价必须与《报价一览表》中的总报价一致。 3、如上表中有关费用投标人免费提供，请注明"免费"字样。表格格式可根据需要进行扩展。